## Sheet1
开 票 清 单
项目负责人 |  |  | 开票类型 | 专票
开票公司名称
纳税人识别号（增值税专用发票必填）
地址及电话（增值税专用发票必填）
开户行及账号（增值税专用发票必填）
本次开票金额
开票备注（项目名称、项目地址或其他）
产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-TG/TT-JBF-11SF-C | 台 | 1 | 8028 | 8028
多线控制盘 | JBF-11SF-CD8D | 套 | 1 | 348 | 348
总线控制盘 | JBF-11SF-CK90D | 套 | 1 | 330 | 330
蓄电池 | 12V17AH | 套 | 1 | 292.8 | 292.8
消防控制室图形显示装置软件 | JBF5203-软件 | 套 | 1 | 2750 | 2750
消防电话总机 | HY6311 | 台 | 1 | 705 | 705
广播控制盘 | GRT-GB1110 | 台 | 1 | 1068 | 1068
功率放大器 | GRT-GB1213 | 台 | 1 | 840 | 840
双琴台式机柜 | JBF-11SF/T | 台 | 2 | 1079.1 | 2158.2
消防电源 | BYF-PC20L | 台 | 1 | 780 | 780
余压控制器 | HT-RPC | 只 | 10 | 240 | 2400
电子编码器 | HT-RPW | 只 | 1 | 200 | 200
余压传感器 | HT-RPS | 只 | 79 | 120 | 9480
火灾报警控制器气体灭火控制器 | JB-QB-JBF5013 | 台 | 1 | 1320 | 1320
火灾声光警报器 | JBF5176A | 只 | 25 | 28.6 | 715
探测器底座 | JBF-VB4301B | 个 | 25 | 1.65 | 41.25
输入模块 | JBF5131A | 只 | 15 | 14.85 | 222.75
模块底座 | VB3401A | 只 | 15 | 2.75 | 41.25
输出模块 | JBF5143A | 只 | 32 | 26.4 | 844.8
火灾显示盘 | JBF5060 | 台 | 2 | 192.5 | 385
隔离模块 | JBF4171 | 只 | 15 | 13.75 | 206.25
隔离模块底座 | VB3401B | 个 | 15 | 2.75 | 41.25
火灾声光警报器 | JBF5176A | 只 | 15 | 28.6 | 429
点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 只 | 25 | 20.24 | 506
手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 只 | 10 | 19.8 | 198
4模块箱 | JBF-11A/M4 | 只 | 2 | 38.5 | 77
紧急启停按钮 | JBF5181C | 只 | 2 | 34.1 | 68.2
气体释放警报器 | JBF5180C-F | 只 | 1 | 76.45 | 76.45
编码器 | JBF6481-E | 只 | 1 | 200 | 200
明装吸顶音箱 | GRT-SP2101 | 个 | 35 | 11 | 385
输入模块 | JBF5131A | 只 | 47 | 14.85 | 697.95
联动闭门器（65KG） | JBF-BM02-65KG | 只 | 84 | 140 | 11760
输入/输出模块 | JBF5141A | 只 | 21 | 22 | 462
4模块箱 | JBF-11A/M4 | 只 | 2 | 38.5 | 77
点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 | 只 | 60 | 20.24 | 1214.4
模块底座 | VB3401A | 只 | 252 | 2.75 | 693
合计 |  |  |  |  | 50041.55